Модуль 3. Инструментальные (физико-химические)

методы анализа

Занятие 1. Оптические методы анализа. Задачи

- Оптическая плотность раствора при некоторой длине волны найдена равной А=0,562. Рассчитайте пропускание того же раствора в процентах.  Ответ: 27,41%

- Из жидкого препарата раствора платифиллина гидротартрата для инъекций объёмом 1,0 см3 экстрагировали платифиллина гидротартрат хлороформом общим объемом 50,0 см3 и измерили оптическую плотность А(х) хлороформного экстракта. При той же длине волны измерили оптическую плотность А(ст) раствора, полученного разбавлением в 50 раз стандартного раствора платифиллина гидротартрата. Отношение оптических плотностей нашли равным А(х)/А(ст)=0,995. Рассчитайте содержание платифиллина гидротартрата в мг в 1,0 см3 жидкого препарата, если 1,0 см3 стандартного раствора содержит 0,0020 г чистого платифилина гидротартрата. Ответ: 2 мг.

- Навеску массой m = 0,0300 г препарата ретинолацетата растворили в абсолютном этаноле и получили V(х) = 100,0 см3 исходного анализируемого раствора. Отобрали 1,0 см3 этого раствора, прибавили к нему 99,0 см3 абсолютного этанола и получили 100,0 см3 исходного анализируемого раствора. Определили оптическую плотность раствора А(х), измеряемого раствора на спектрофотометре при λ=326 нм в кювете с l=1 см, оказавшуюся равной А(х)=0,456. Рассчитайте содержание ретинолацетата в % в 1,0000 г препарата, если молярный коэффициент погашения спиртового раствора ретинолацетата С22Н32О2 равен =50900 дм3∙моль-1∙см-1 при λ=326 нм. Ответ: 97,3%.

- Декларируемое содержание кортизона ацетата в его препарате составляет не менее 97,00 %. Для определения реального содержания кортизона ацетата в образце препарата приготовили спиртовый раствор препарата с массовой концентрацией последнего 0,001 % и измерили на спектрофотометре его оптическую плотность А(Х) при длине волны λ=238 нм. В той же кювете и при той же длине волны измерили оптическую плотность А(ст) спиртового раствора стандартного образца кортизона ацетата с точно известной концентрацией кортизона ацетата, равной 0,001%. Рассчитайте процентное содержание кортизона ацетата в препарате, если отношение оптических плотностей растворов найдено равным А(ст)/А(Х)=1,015.  Ответ: 98,5%

- Для спектрофотометрического определения содержания левомицетина в таблетках препарата (декларируемое содержание составляет 0,0950-0,1050  г левомицетина в одной таблетке) приготовили 1000,0 см3 водного раствора, содержащего 0,0120 г растворенного порошка растертых таблеток, измерили его оптическую плотность А(Х) на спектрофотометре при длине волны λ=278 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя l=1 см и нашли А(Х) = 0,120. Рассчитайте содержание левомицетина в граммах в одной таблетке, если удельный показатель погашения левомицетина равен Е=298, а масса таблетки составляет 0,3000 г. Соответствует ли найденное содержание левомицетина декларируемому  Ответ: ,0101 г в одной таблетке; найденное содержание левомицетина в одной таблетке соответствует декларируемому.

- Приготовили 100,0 см3 спиртового раствора, содержащего 0,0250 г растворенного препарата рутина. Отобрали 5,0 см3 приготовленного раствора, прибавили к нему 45,0 см3 спирта и получили 50,0 см3 измеряемого раствора. Определили оптическую плотность А=0,797 измеряемого раствора на спектрофотометре при длине волны λ=362,5 нм в кювете с толщиной поглощающего слоя l=1 см. Рассчитайте процентное содержание рутина в измеряемом растворе при λ=362,5 нм равен =21600 дм3·моль-1·см-1.  Ответ: 98%