Тема 4.3. «АНАБОЛИЗМ ЛИПИДОВ.

ПАТОЛОГИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА»

Обоснование темы.

Способность человека запасать ТАГ не так ограничена, как при резервировании полисахаридов. Это происходит в тех случаях, когда организм человека получает углеводы и липиды в количествах, превышающих непосредственные энергетические потребности. Избыток ЖК, соединяясь с глицеролом, превращается в ТАГ, которые откладываются в жировых тканях. Кроме этого, важным процессом в анаболизме липидов является  биосинтез холестерола, из которого в организме образуется большое число биологически активных стероидов

Цель занятия:

- усвоить строение и функцию синтазы высших жирных кислот;

- знать биологическую роль, метаболизм и транспорт холестерола;

- знать биологическую роль и метаболизм кетоновых тел;

- усвоить роль фосфатидной кислоты как ключевого метаболита в биосинтезе ТАГ и фосфолипидов;

- уметь определять содержание холестерола в сыворотке крови и анализировать полученные результаты;

- уметь определять наличие кетоновых тел в моче и знать основные причины их появления;

- знать возрастные особенности метаболизма холестерола и кетоновых тел.

Основные понятия темы

Анаболизм липидов. Биосинтез жирных кислот. Обмен стероидов. Биосинтез и транспорт холестерола. Кетогенез. Кетолиз. Биохимические основы развития атеросклероза и желчнокаменной болезни.

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Биосинтез высших жирных кислот (ВЖК): источники, роль биотина и малонил-КоА. Суммарное уравнение биосинтеза пальмитиновой кислоты.

- Характеристика синтазы ВЖК. Химизм процесса биосинтеза ВЖК. Источники НАДФН·Н+. Регуляция процесса.

- Биосинтез триацилглицеридов (ТАГ) и фосфолипидов.

- Представление о биосинтезе холестерола (ХС). Роль оксиметилглютарил-КоА-редуктазы (ОМГ-КоА-Р) в биосинтезе ХС. Регуляция процесса.

- Транспорт ХС кровью. Роль ЛПОНП, ЛПНП и ЛПВП в этом процессе. ЛХАТ – реакция и её роль в метаболизме ХС.

- Превращение ХС в желчные кислоты. Выведение желчных кислот и ХС из организма.

- Кетогенез. Химизм реакций. Биологическая роль кетоновых тел. Катаболизм кетоновых тел.

- Кетоз: ацетонемия, ацетонурия. Склонность к кетозу у детей.

- Нарушения липидного обмена у взрослых и детей (стеаторея, дислипопротеинемии, ожирение, атеросклероз, желчнокаменная болезнь).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ

Лабораторная работа 1

Количественное определение ХС в сыворотке крови

ферментативным методом

Принцип метода: метод основан на использовании сопряженных ферментативных реакций, катализируемых холестеролэстеразой, которая осуществляет гидролиз эфиров холестерола, и холестеролоксидазой, которая превращает образующийся при гидролизе ХС в холестенон с образованием эквимолярного количества Н2О2. Перекись водорода под влиянием пероксидазы окисляет 4-аминоантипирин с образованием продуктов розово-малинового цвета.

Ход работы:

| Реагенты (мл) | Опыт | Стандарт | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. дистил. Н2О | - | - | 0,02 |
| 2. сыворотка | 0,02 | - | - |
| 3. стандарт | - | 0,02 | - |
| 4. рабочий реактив | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Инкубируют 10 минут при 10-200С, измеряют оптическую плотность опыта и стандарта против контроля при 560-590 нм (зеленый светофильтр).

Расчет: концентрация ХС (ммоль/л) в сывортке крови =  ,

где С ст равна 5,17 ммоль/л

В норме содержание ХС в сывортке крови составляет 5,2 ( 1,3 ммоль/л.

Результат:

Вывод:

Клинико-диагностическое значение: повышение концентрации ХС в крови (гиперхолестеролемия) находят при атеросклерозе, гиперлипидемиях, подагре, некоторых заболеваниях печени и др. Снижение содержания ХС в крови (гипохолестеролемия) наблюдается при циррозе печени, тиреотоксикозе, обширных ожогах и др.

Лабораторная работа 2 (УИРС)

Качественные реакции на ацетоновые тела в моче (ацетоацетат, ацетон)»

А) реакция на образование йодоформа

(проба Либена, специфическая реакция)

Принцип метода: метод основан на способности ацетона в щелочной среде образовывать желтый осадок йодоформа, обладающего специфическим запахом.

Ход работы: В пробирку наливают 1 мл мочи, добавляют 1 мл 10% раствора NaOH и 5 – 7 капель раствора Люголя (раствор йода в KI). При наличии ацетона жидкость мутнеет за счет образования бледно-жёлтого осадка йодоформа с характерным “больничным” запахом.

Результат:

Вывод:

Б) реакция с нитропруссидом натрия

(проба Легаля, неспецифическая реакция).

Принцип метода: Ацетон и ацетоацетат в щелочной среде образуют с нитропруссидом натрия комплексы оранжево–красного цвета. После подкисления ледяной уксусной кислотой образуется соединение вишневого цвета. Проба более чувствительна к ацетоуксусной кислоте, чем к ацетону. С (-гидроксимасляной кислотой реакция не идет.

Ход работы: В пробирку наливают 0,5 мл мочи, добавляют 0,5 мл 10% р-ра NaOH  и 0,5 мл свежеприготовленного р-ра нитропруссида натрия.

При наличии кетоновых тел в моче появляется оранжево–красное окрашивание, которое переходит в вишнево–красное после добавления к раствору 3 капель ледяной уксусной кислоты.

Результат:

Вывод:

Клинико-диагностическое значение: у здорового человека реакция на кетоновые тела в моче отрицательная. Появление кетоновых тел в моче -  кетонурия (ацетонурия) – наблюдается при нарушении жирового или углеводного обмена.

Лабораторная работа 3

Количественное определение кетоновых тел в моче с помощью

диагностических тест-полосок «Кетофан»

Принцип метода: Тест основан на реакции Легаля. Реактивная зона содержит щелочной буфер и нитропруссид натрия, который вступает в реакцию с ацетоацетатом или ацетоном, следствием чего является образование продукта, окрашенного в фиолетовый цвет. Интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству кетоновых тел в моче. Тест очень чувствителен к ацетоацетату, менее чувствителен к ацетону и не чувствителен к β-оксибутирату.

Ход работы: На реактивную зону тест - полоски наносят пипеткой 2 капли исследуемой мочи. Через 2 минуты окраску реактивной зоны сравнивают с цветной шкалой. При отсутствии кетоновых тел цвет зоны не меняется. Наличие кетоновых тел вызывает образование фиолетового окрашивания.

Результат:

Вывод:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Повторить строение и механизм действия витамина Н.

- Изобразить в виде схемы пути прямого и «обратного» транспорта  холестерола.

- Написать схему путей поступления и путей использования холестерола в организме

- Решить следующие ситуационные задачи:

№ 1

У ребёнка трёх лет после приёма жирной пищи развивается кетонемия. Назовите возможные причины этого состояния.

№ 2

Назовите преимущества и недостатки ацетоацетата как энергетического субстрата по сравнению с глюкозой и высшими жирными кислотами.

№ 3

Какую диету и какой режим следует рекомендовать пациенту с наклонностью к ожирению при удовлетворительном состоянии сердечно-сосудистой системы?

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Биохимия [Текст]: учебник для мед.вузов / под ред. чл.-корр. РАН, проф. С.Е. Северина.-М.:ГЭОТАР - Медиа, 2009.- 768 с.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Березов, Т.Т. Биохимия [Текст]: учебник / Т.Т.Березов, Б.Ф. Коровкин.-М.: Медицина, 2007.- 704 с.

2.Некоторые вопросы биохимии детского организма: / Г.Т. Лобанова и др.- Оренбург: ООО Принт – Сервис, 2013.- 168 с.

3.Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера. В трех томах. / Д.Нельсон, М. Кокс. – М.: Бином. Лабораторные знания, 2011.-т.1- 682 с.