Справочный материал для решения задач

Бактериологические показатели чистоты воздуха аптечных помещений из расчета на 1 м3 воздуха

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| степень  чистоты  воздуха | летний период | | | зимний период | | |
| микробное  число | гемолити­-  ческий  стафило-­  кокк | зеленящий и гемолити­ческий стрептококки | микробное  число | гемолити­-  ческий  стафило­-  кокк | зеленящий и гемолити­ческий стрептококки |
| чистый | <3500 | <24 | <16 | <5000 | <52 | <36 |
| среднезаг-  рязненный | 3500-5000 | 24-52 | 26-36 | 5000-7000 | 52-124 | 36-102 |
| сильнозаг-  рязненный | >5000 | >52 | >36 | >7000 | >124 | >102 |

Окисляемость воздуха 2-3 г/мЗ